## Plan1
ANEXO VI
Unidade: |  | Hospital Geral de Promissão
Local: |  | Av. Gal. Eurico Gaspar Dutra, 620 - Promissão - SP
Obra: |  | Reforma em áreas diversas e adequação das instalações elétricas
PLANILHA PROPOSTA DE PREÇO - MODELO
item | CPOS | Descrição dos Serviços | Unid | Qtde. | Pr. Unitário | Pr. Total
1 | 1 | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO
1.1 |  | AS BUILT (Arquitetura, elétrica, hidráulica) | vb | 3
2 | 2 | INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
2.1 | 02.01.020 | Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem | m² | 100
2.2 | 02.01.170 | Sanitário/vestiário provisório em alvenaria | m² | 20
2.3 | 02.01.200 | Desmobilização de construção provisória | m² | 120
2.4 | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 1900
2.5 | 02.05.200 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | mxmês | 1900
2.6 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 6
3 | 4 | RETIRADA COM PROVÁVEL REAPROVEITAMENTO
3.1 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 2.32
3.2 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 4
3.3 | 04.11.020 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | un | 2
3.4 | 04.11.120 | Retirada de torneira ou chuveiro | un | 1
3.5 | 04.18.360 | Remoção de condutor aparente diâmetro externo acima de 6,5 mm | m | 1500
3.6 | 05.07.050 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m³ | 24.53
4 | 11 | CONCRETO, MASSA E LASTRO
4.1 | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa | m³ | 0.88
4.2 | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 0.88
4.3 | 11.18.110 | Enchimento de nichos em geral, com material proveniente de entulho | m³ | 1.82
4.4 | 11.18.160 | Enchimento de nichos em geral, com areia | m³ | 4
5 | 14 | ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR
5.1 | 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C | m² | 15
6 | 17 | REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL
6.1 | 17.02.020 | Chapisco | m² | 30
6.2 | 17.02.120 | Emboço comum | m² | 30
6.3 | 17.02.220 | Reboco | m² | 30
6.4 | 17.03.080 | Cimentado semi-áspero | m² | 17.6
7 | 19 | REVESTIMENTO EM PEDRA
7.1 | 19.01.060 | Peitoril e/ou soleira em granito com espessura de 2 cm e largura até 20 cm | m | 26.9
8 | 22 | FORRO, BRISE E FACHADA
8.1 | 22.03.050 | Forro em fibra mineral revestido em látex | m² | 720
9 | 23 | ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA
9.1 | 23.04.120 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 120 x 210 cm | un | 1
9.2 |  | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 160 x 210 cm | un | 2
9.3 | 23.08.220 | Armário sob medida em compensado de madeira totalmente revestido em laminado melamínico texturizado, completo | m² | 3.6
9.4 | 23.20.450 | Folha de porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, 70 x 210 cm | un | 2
9.5 | 23.20.460 | Folha de porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, 90 x 210 cm | un | 24
9.6 | 23.20.550 | Folha de porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, 80 x 210 cm | un | 10
9.7 |  | Folha de porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, 110 x 210 cm | un | 16
9.8 |  | Folha de porta em laminado fenólico melamínico com acabamenteo liso, 110 x 210 cm de correr | un | 1
10 | 24 | ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO
10.1 | 24.02.900 | Porta de abrir em chapa dupla com visor, batente envolvente, completa | m² | 3.15
10.2 | 24.03.040 | Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ | m | 21.5
10.3 | 24.03.310 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ | m | 66
11 | 25 | ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMÍNIO
11.1 | 25.01.020 | Caixilho em alumínio fixo, sob medida | m² | 2
12 | 26 | ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO
12.1 | 26.02.040 | Vidro temperado incolor de 8 mm | m² | 2
12.2 | 26.04.010 | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm, colocado sobre a parede | m² | 19.2
13 | 27 | ESQUADRIA E ELEMENTO EM MATERIAL ESPECIAL
13.1 | 27.04.040 | Corrimão, bate-maca ou protetor de parede em PVC, com amortecimento à impacto, altura de 131 mm | m | 620
13.2 | 27.04.070 | Bate-maca ou protetor de parede em PVC, com amortecimento à impacto, altura de 200 mm | m | 290
14 | 28 | FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS
14.1 | 28.01.020 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta externa com 1 folha | cj | 52
14.2 | 28.01.030 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta externa com 2 folhas | cj | 2
14.3 | 28.20.411 | Dobradiça em aço cromado de 3 1/2", para porta de até 21 kg | cj | 156
15 | 29 | INSERTE METÁLICO
15.1 | 29.01.020 | Cantoneira em alumínio perfil sextavado | m | 28
16 | 30 | GRUPO 30 - BARRA DE APOIO
16.1 | 30.01.030 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | un | 54
16.2 | 30.08.020 | Assento para bacia sanitária com abertura frontal, para pessoas com mobilidade reduzida | un | 18
16.3 | 30.08.060 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros | un | 18
17 | 33 | PINTURA
17.1 | 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica | m² | 512
17.2 | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 5230
18 |  | ELÉTRICA
18.1 | 37.01.080 | Quadro Telebrás de embutir de 400 x 400 x 120 mm | un | 1
18.2 | 69.20.130 | Bloco de ligação interna para 10 pares, BLI-10 | un | 1
18.3 | 37.03.230 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 2
18.4 | 37.03.240 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes | un | 1
18.5 | 37.06.010 | Painel monobloco autoportante em chapa de aço de 2,0 mm de espessura, com proteção mínima IP 54 - sem componentes | m² | 1.44
18.6 | 37.10.010 | Barramento de cobre nu | kg | 20
18.7 | 37.13.720 | Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A | un | 2
18.8 | 37.13.900 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A | un | 2
18.9 | 37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 51
18.10 | 37.13.840 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 88
18.11 | 37.13.860 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 63 A | un | 3
18.12 | 37.17.060 | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos | un | 66
18.13 | 37.24.032 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 Ka | un | 15
18.14 | 37.24.040 | Supressor de surto monofásico, Neutro-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 65 até 80 kA | un | 5
18.15 | 37.25.090 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 10A a 60A | un | 2
18.16 | 37.25.100 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A até 150A | un | 6
18.17 | 38.01.160 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3´ - com acessórios | m | 10
18.18 | 38.22.130 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x100mm, com acessórios | m | 50
18.19 | 38.22.160 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 400x100mm, com acessórios | m | 85
18.20 | 39.21.060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 100
18.21 | 39.21.070 | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 812
18.22 | 39.21.080 | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 578
18.23 | 39.21.090 | Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 625
18.24 | 39.21.100 | Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 91
18.25 | 39.21.110 | Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 458
18.26 | 39.21.120 | Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 361
18.27 | 39.21.130 | Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 60
18.28 | 39.10.080 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm² | un | 10
18.29 | 39.10.120 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm² | un | 14
18.30 | 39.10.130 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² | un | 10
18.31 | 39.10.160 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² | un | 18
18.32 | 39.10.200 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 70 mm² | un | 2
18.33 | 39.10.240 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm² | un | 10
18.34 | 39.10.246 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 120 mm² | un | 8
18.35 | 39.10.280 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 185 mm² | un | 8
18.36 | 39.11.090 | Fio telefônico tipo FI-60, para ligação de aparelhos telefônicos | m | 230
18.37 | 40.04.090 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | un | 3
18.38 | 40.20.120 | Placa de 4´ x 2´ | un | 3
18.39 | 41.07.030 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 16 W | un | 70
18.40 | 41.07.070 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W | un | 206
18.41 | 41.09.720 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 16 W - 127 V / 220 V | un | 35
18.42 | 41.09.750 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 32 W - 127 V / 220 V | un | 103
18.43 | 41.14.440 | Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com refletor e aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16/18W | un | 35
18.44 | 41.14.660 | Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com refletor e aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28/54W | un | 103
18.45 | 43.02.140 | Chuveiro elétrico de 5500 W / 220 V em PVC | un | 21
18.46 | 43.05.030 | Exaustor elétrico em plástico, vazão 190m³/h | un | 7
19 | 44 | APARELHOS E METAIS HIDRÁULICOS
19.1 | 44.01.050 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | un | 10
19.2 | 44.01.240 | Lavatório em louça com coluna suspensa | un | 30
19.3 | 44.01.360 | Tanque de louça com coluna de 18 a 20 litros | un | 1
19.4 | 44.02.060 | Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm | m² | 1.9
19.5 | 44.02.200 | Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido | m² | 3.35
19.6 | 44.03.390 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 1/2´ | un | 2
19.7 | 44.03.480 | Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ | un | 31
19.8 | 44.03.590 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | un | 1
19.9 | 44.06.400 | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x300mm | un | 3
19.10 | 44.20.110 | Engate flexível de PVC DN= 1/2´ | un | 30
19.11 | 44.20.200 | Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ | un | 34
19.12 | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | un | 10
19.13 | 44.20.620 | Válvula americana | un | 3
19.14 | 44.20.650 | Válvula de metal cromado de 1´ | un | 31
20 | 50 | DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO
20.1 | 50.05.260 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W | un | 15
20.2 | 50.10.058 | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg | un | 17
20.3 | 50.10.100 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | un | 8
21 | 55 | LIMPEZA E ARREMATE
21.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 3000
22 | 97 | SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL
22.1 | 97.01.010 | Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio | un | 25
22.2 | 97.02.210 | Placa de sinalização em PVC para ambientes | un | 41
TOTAL
BDI = | %
TOTAL GERAL
Patricia Queiroz de C. Kenj
DIRETORA TÉCNICA DE SERVIÇO DE SAÚDE