## Planilha
MODELO Planilha
Objeto: |  | Obras de reforma e adequação de acessibilidade DRS Presidente Prudente
Local: |  | Av. Coronel José S. Marcondes, 2357 - Presidente Prudente
ITEM | CPOS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QTDE | Vlr. Unit. | Vlr. Total | % do Item
1.0 |  | Serviço técnico especializado |  |  |  | 0 | #DIV/0!
1.1 | 01.17.031 | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 | un | 14 |  | 0
1.2 | 01.17.071 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 | un | 8 |  | 0
1.3 | 01.17.111 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 | un | 8 |  | 0
1.4 | 01.17.051 | Projeto executivo de estrutura em formato A1 | un | 4 |  | 0
1.5 | Com001 | Projeto ASBUILT/Data book | vb | 1 |  | 0
1.6 | 01.21.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem | tx | 1 |  | 0
1.7 | 01.21.100 | Sondagem do terreno a trado | m | 24 |  | 0
2.0 |  | Início, apoio e administração da obra |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.1 | 02.03.120 | Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão | m² | 254.1 |  | 0
2.2 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 21 |  | 0
2.3 | 02.03.080 | Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada | m² | 65 |  | 0
2.4 | 02.02.130 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 12 |  | 0
2.5 | 02.02.140 | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 12 |  | 0
2.6 | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 24 |  | 0
2.7 | TCU | Administração local, mobilização e desmobilização | vb | 1 |  | 0
2.8 | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 48 |  | 0
2.9 | 02.05.202 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | mxmês | 96 |  | 0
2.10 | 02.05.090 | Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m | m² | 42 |  | 0
2.11 | 02.05.100 | Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura superior a 10 m | m² | 8.4 |  | 0
2.12 | 02.05.212 | Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis | m²xmês | 352.8 |  | 0
2.13 | 02.10.060 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | m² | 307.272 |  | 0
3.0 |  | Demolição, Transporte e Serviço em Solo |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.1 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 33.496 |  | 0
3.2 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 0.4 |  | 0
3.3 | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | m³ | 22.07 |  | 0
3.4 | 04.09.020 | Retirada de esquadria metálica em geral | m² | 17.75 |  | 0
3.5 | 03.08.200 | Demolição manual de painéis divisórias, inclusive montantes metálicos | m² | 51.03 |  | 0
3.6 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 217.54 |  | 0
3.7 | 04.11.030 | Retirada de bancada incluindo pertences | m² | 10.6 |  | 0
3.8 | 04.11.020 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | un | 41 |  | 0
3.9 | 04.11.120 | Retirada de torneira ou chuveiro | un | 26 |  | 0
3.10 | 04.11.140 | Retirada de sifão ou metais sanitários diversos | un | 22 |  | 0
3.11 | 04.11.080 | Retirada de registro ou válvula embutidos | un | 12 |  | 0
3.12 | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | un | 25 |  | 0
3.13 | 04.08.060 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | m | 133.75 |  | 0
3.14 | 02.09.030 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro da obra, até o raio de 1,0 km | m² | 64.5 |  | 0
3.15 | 34.13.041 | Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>45cm<60cm | un | 2 |  | 0
3.16 | 34.13.051 | Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>60cm<100cm | un | 1 |  | 0
3.17 | 34.13.011 | Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>5cm<15cm | un | 8 |  | 0
3.18 | 05.10.021 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 2° km até o 3° km | m³ | 41.925 |  | 0
3.19 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 32.25 |  | 0
3.20 | 54.01.400 | Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito | m² | 337.69 |  | 0
3.21 | 03.06.050 | Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | m² | 23.19 |  | 0
3.22 | 03.01.240 | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | m² | 421.47 |  | 0
3.23 | 04.40.010 | Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | m | 109.74 |  | 0
3.24 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 297.4164 |  | 0
3.25 | 04.09.100 | Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral | m² | 26.76 |  | 0
3.26 | 04.09.080 | Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, fixados | m | 58 |  | 0
4.0 |  | Fundação e estrutura |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.1 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 73.3 |  | 0
4.2 | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 116.54 |  | 0
4.3 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 5231.8 |  | 0
4.4 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | kg | 210.64 |  | 0
4.5 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 1217.5774 |  | 0
4.6 | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa | m³ | 49.17 |  | 0
4.7 | 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30,0 MPa | m³ | 26.33 |  | 0
4.8 | 11.01.320 | Concreto usinado, fck = 30,0 MPa - para bombeamento | m³ | 16.19 |  | 0
4.9 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 20.33 |  | 0
4.10 | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 6 |  | 0
4.11 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 49.17 |  | 0
4.12 | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 16.19 |  | 0
4.13 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 1.5 |  | 0
4.14 | 54.01.210 | Base de brita graduada | m³ | 65.1545 |  | 0
4.15 | 11.18.060 | Lona plástica | m² | 535.24 |  | 0
4.16 | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | m³ | 1.98 |  | 0
4.17 | 08.02.050 | Cimbramento tubular metálico | m³xmês | 102.9 |  | 0
4.18 | 08.02.060 | Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico | m³ | 51.45 |  | 0
4.19 | 13.01.040 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 20MPa | m² | 13.1 |  | 0
4.20 | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | kg | 7500 |  | 0
5.0 |  | Alvenaria e elemento divisor |  |  |  | 0 | #DIV/0!
5.1 | 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C | m² | 169.01 |  | 0
5.2 | 14.10.121 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C | m² | 28.2 |  | 0
5.3 | 14.30.070 | Divisória sanitária em painel laminado melamínico estrutural com perfis em alumínio, inclusive ferragem completa para vão de porta | m² | 50.65 |  | 0
5.4 | 14.02.040 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | m² | 3.65 |  | 0
5.5 | 14.25.040 | Alvenaria em bloco de vidro com armação | m² | 7.5 |  | 0
6.0 |  | Revestimentos |  |  |  | 0 | #DIV/0!
6.1 | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 11.536 |  | 0
6.2 | 17.01.060 | Regularização de piso com nata de cimento e bianco | m² | 106.12 |  | 0
6.3 | 17.02.020 | Chapisco | m² | 550.67 |  | 0
6.4 | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 550.67 |  | 0
6.5 | 17.02.220 | Reboco | m² | 550.67 |  | 0
6.6 | 19.01.060 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm | m | 25.52 |  | 0
6.7 | 30.04.030 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista | m² | 207.19 |  | 0
6.8 | 30.04.070 | Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25x2,5cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm | m² | 207.19 |  | 0
6.9 | 18.08.062 | Revestimento em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m² | 82.87 |  | 0
6.10 | 18.08.072 | Rodapé em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m | 120 |  | 0
6.11 | 18.06.102 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 478.44 |  | 0
6.12 | 18.06.410 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | m² | 478.44 |  | 0
6.13 | 17.10.020 | Piso em granilite moldado no local | m² | 119.19 |  | 0
6.14 | 17.40.010 | Reparos em piso de granilite - estucamento e polimento | m² | 39.95 |  | 0
6.15 | 17.10.410 | Rodapé em placas pré-moldadas de granilite, acabamento encerado, até 10 cm | m | 60 |  | 0
6.16 | 32.07.060 | Junta de latão bitola de 1/8´ | m | 50 |  | 0
6.17 | 18.06.302 | Placa em cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-4 para área externa, grupo de absorção BIb, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 20 |  | 0
6.18 | 18.06.303 | Rodapé em placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-4 para área externa, grupo de absorção BIb, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 24 |  | 0
6.19 | 44.02.060 | Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm | m² | 4.4 |  | 0
7.0 |  | Esquadrias, Portas, Marcenaria, Vidros, Corrimão, alambrados, e equip. metálicos |  |  |  | 0 | #DIV/0!
7.1 | 23.04.600 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 80 x 210 cm | un | 9 |  | 0
7.2 | 23.04.610 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 90 x 210 cm | un | 6 |  | 0
7.3 | Com002 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, 2 folhas, batente metálico - 160 x 210 cm | un | 1 |  | 0
7.4 | 26.04.010 | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm, colocado sobre a parede | m² | 4.1 |  | 0
7.5 | 28.01.171 | Mola aérea para porta, com esforço acima de 60 kg até 80 kg | un | 17 |  | 0
7.6 | 28.01.020 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha | cj | 16 |  | 0
7.7 | 28.01.030 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 2 folhas | cj | 1 |  | 0
7.8 | 24.08.020 | Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´ | m | 239.38 |  | 0
7.9 | 24.01.270 | Caixilho tipo guichê em perfil de chapa dobrada em aço, com subdivisões para vidro laminado 3 mm, sob medida | m² | 15.4 |  | 0
7.10 | 26.01.168 | Vidro liso laminado incolor de 6 mm | m² | 15.4 |  | 0
7.11 | 25.01.450 | Caixilho em alumínio para pele de vidro, tipo fachada | m² | 63 |  | 0
7.12 | 26.02.160 | Vidro temperado cinza ou bronze de 10 mm | m² | 63 |  | 0
7.13 | 24.01.010 | Caixilho em ferro fixo, sob medida | m² | 4.8 |  | 0
7.14 | 24.01.030 | Caixilho em ferro basculante, sob medida | m² | 9.59 |  | 0
7.15 | 26.01.080 | Vidro liso transparente de 6 mm | m² | 18.59 |  | 0
7.16 | 24.02.010 | Porta em ferro de abrir, para receber vidro, sob medida | m² | 4.2 |  | 0
7.17 | 24.02.040 | Porta/portão tipo gradil sob medida | m² | 2.1 |  | 0
7.18 | 28.01.550 | Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa | un | 1 |  | 0
7.19 | 24.02.490 | Grade em barra chata soldada de 1 1/2´ x 1/4´, sob medida | m² | 4 |  | 0
7.20 | 25.02.040 | Porta de entrada de correr em alumínio, sob medida | m² | 12 |  | 0
7.21 | 24.02.060 | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | m² | 4.5 |  | 0
7.22 | 29.01.030 | Perfil em alumínio natural | kg | 80 |  | 0
8.0 |  | Impermeabilização, proteção e junta |  |  |  | 0 | #DIV/0!
8.1 | 32.16.030 | Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta | m² | 44 |  | 0
8.2 | 32.17.030 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | m² | 44 |  | 0
9.0 |  | Pintura |  |  |  | 0 | #DIV/0!
9.1 | 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica | m² | 720.56 |  | 0
9.2 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 720.56 |  | 0
9.3 | 33.06.020 | Acrílico para quadras e pisos cimentados | m² | 51.22 |  | 0
9.4 | 97.03.010 | Sinalização com pictograma em tinta acrílica | un | 5 |  | 0
9.5 | 33.12.010 | Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo | m² | 61.698 |  | 0
9.6 | 33.11.020 | Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 41.19 |  | 0
10.0 |  | Instalações Elétricas, Elétricas Especiais |  |  |  | 0 | #DIV/0!
10.1 | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios | m | 80 |  | 0
10.2 | 39.03.170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 250 |  | 0
10.3 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 5 |  | 0
10.4 | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | un | 10 |  | 0
10.5 | 40.20.120 | Placa de 4´ x 2´ | un | 5 |  | 0
10.6 | 38.19.220 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm | m | 60 |  | 0
10.7 | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado, médio de 1´ - com acessórios | m | 90 |  | 0
10.8 | 39.03.178 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 180 |  | 0
10.9 | 37.03.200 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 1 |  | 0
10.10 | 37.04.250 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 1 |  | 0
10.11 | 37.13.610 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A | un | 3 |  | 0
10.12 | 37.13.640 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un | 6 |  | 0
10.13 | 41.02.562 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a 40W | un | 16 |  | 0
10.14 | 41.14.070 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W | un | 6 |  | 0
10.15 | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | cj | 6 |  | 0
10.16 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 3 |  | 0
10.17 | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj | 3 |  | 0
10.18 | 40.20.240 | Plugue com 2P+T de 10A, 250V | un | 3 |  | 0
11.0 |  | Paisagismo |  |  |  | 0 | #DIV/0!
11.1 | 34.01.020 | Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) | m² | 12 |  | 0
11.2 | 34.01.010 | Terra vegetal orgânica comum | m³ | 3.6 |  | 0
11.3 | 34.02.020 | Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) | m² | 12 |  | 0
11.4 | 34.04.130 | Árvore ornamental tipo Ipê Amarelo - h= 2,00 m | un | 1 |  | 0
11.5 | 35.07.020 | Plataforma com 3 mastros galvanizados, h= 7,00 m | cj | 1 |  | 0
11.6 | 35.07.070 | Mastro para bandeira galvanizado, h= 7,00 m | un | 3 |  | 0
12.0 |  | Instalações Hidráulicas |  |  |  | 0 | #DIV/0!
12.1 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 60 |  | 0
12.2 | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 60 |  | 0
12.3 | 44.06.200 | Tanque em aço inoxidável | un | 1 |  | 0
12.4 | 44.01.240 | Lavatório em louça com coluna suspensa | un | 19 |  | 0
12.5 | 44.01.050 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | un | 19 |  | 0
12.6 | 44.01.200 | Mictório de louça sifonado auto aspirante | un | 5 |  | 0
12.7 | 44.20.130 | Tubo de ligação para mictório, DN= 1/2´ | un | 5 |  | 0
12.8 | 47.04.090 | Válvula de mictório antivandalismo, DN= 3/4´ | un | 5 |  | 0
12.9 | 44.03.510 | Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4´ | un | 19 |  | 0
12.10 | 44.03.410 | Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 1/2´ | un | 1 |  | 0
12.11 | 44.20.100 | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | un | 19 |  | 0
12.12 | 44.20.640 | Válvula de metal cromado de 1 1/2´ | un | 1 |  | 0
12.13 | 44.20.650 | Válvula de metal cromado de 1´ | un | 19 |  | 0
12.14 | 47.02.050 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha especial | un | 4 |  | 0
12.15 | 47.02.110 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | un | 4 |  | 0
12.16 | 46.05.020 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 30 |  | 0
12.17 | 30.01.040 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 900 mm | un | 10 |  | 0
12.18 | 30.01.120 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm | un | 10 |  | 0
12.19 | 30.03.040 | Bebedouro elétrico de pressão em aço inoxidável, capacidade de refrigeração de 16,6 l/h | un | 8 |  | 0
12.20 | 46.08.080 | Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 3´, inclusive conexões | m | 80 |  | 0
13.0 |  | Guias e sarjetas |  |  |  | 0 | #DIV/0!
13.1 | 54.06.040 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | m | 109.74 |  | 0
13.2 | 54.06.100 | Base em concreto com fck de 20 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões | m³ | 8.2305 |  | 0
13.3 | 54.20.100 | Reassentamento de guia pré-moldada reta e/ou curva | m | 60 |  | 0
13.4 | 54.06.170 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa | m³ | 4.9383 |  | 0
14.0 |  | Limpeza e arremate |  |  |  | 0 | #DIV/0!
14.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 814.79 |  | 0
15.0 |  | Comunicação visual e outros |  |  |  | 0 | #DIV/0!
15.1 | 97.02.190 | Placa de identificação em acrílico com texto em vinil | m² | 8 |  | 0
15.2 | 30.06.010 | Placa para sinalização tátil (início ou final) em braile para corrimão | un | 20 |  | 0
15.3 | Com003 | Cesto de lixo individual, 50 litros, poste em aço galvanizado | un | 3 |  | 0
TOTAL obra | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
BDI obra | [5 empty] | 0
16.0 |  | Elevador |  |  |  | 0 | #DIV/0!
16.1 | 30.14.020 | Elevador de uso restrito a pessoas com mobilidade reduzida com 03 paradas, capacidade de 225 kg - uso interno em alvenaria | cj | 1 |  | 0
TOTAL Elevador | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
BDI elevador | [5 empty] | 0
TOTAL GERAL (obra + elevador) | [5 empty] | 0

## Resumo
MODELO Planilha Resumo
Objeto: |  | Obras de reforma e adequação de acessibilidade DRS Presidente Prudente
Local: |  | Av. Coronel José S. Marcondes, 2357 - Presidente Prudente
RESUMO DA PLANILHA
| Item | Descrição dos Serviços | Valor Total
| 1.0 | Serviço técnico especializado | 0
| 2.0 | Início, apoio e administração da obra | 0
| 3.0 | Demolição, Transporte e Serviço em Solo | 0
| 4.0 | Fundação e estrutura | 0
| 5.0 | Alvenaria e elemento divisor | 0
| 6.0 | Revestimentos | 0
| 7.0 | Esquadrias, Portas, Marcenaria, Vidros, Corrimão, alambrados, e equip. metálicos | 0
| 8.0 | Impermeabilização, proteção e junta | 0
| 9.0 | Pintura | 0
| 10.0 | Instalações Elétricas, Elétricas Especiais | 0
| 11.0 | Paisagismo | 0
| 12.0 | Instalações Hidráulicas | 0
| 13.0 | Guias e sarjetas | 0
| 14.0 | Limpeza e arremate | 0
| 15.0 | Comunicação visual e outros | 0
| TOTAL obra |  | 0
| BDI obra - 0% |  | 0
| 16.0 | Elevador | 0
| TOTAL elevador |  | 0
| BDI obra - 0% |  | 0
| TOTAL GERAL (obra + elevador) |  | 0

## Cronograma
MODELO Cronograma físico financeiro
Objeto: | Obras de reforma e adequação de acessibilidade DRS Presidente Prudente
Local: | Av. Coronel José S. Marcondes, 2357 - Presidente Prudente
Item | Descrição dos Serviços | Valor Total | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Total
1.0 | Serviço técnico especializado | 0 | 15% | 50% | 20% | [8 empty] | 15% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | OK
2.0 | Início, apoio e administração da obra | 0 | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 12% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
3.0 | Demolição, Transporte e Serviço em Solo | 0 | 20% | 65% | 15% | [9 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | OK
4.0 | Fundação e estrutura | 0 |  | 10% | 10% | 15% | 20% | 20% | 10% | 10% | 5% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | OK
5.0 | Alvenaria e elemento divisor | 0 |  |  | 20% | 30% | 20% | 10% | 10% | 10% |  |  |  |  | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | OK
6.0 | Revestimentos | 0 |  |  |  |  | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% |  |  | 100%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | OK
7.0 | Esquadrias, Portas, Marcenaria, Vidros, Corrimão, alambrados, e equip. metálicos | 0 |  |  |  | 5% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 5% | 100%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
8.0 | Impermeabilização, proteção e junta | 0 |  |  |  | 5% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 5% |  | 100%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | OK
9.0 | Pintura | 0 | [5 empty] | 10% | 10% | 25% | 25% | 20% | 10% |  | 100%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | OK
10.0 | Instalações Elétricas, Elétricas Especiais | 0 | [9 empty] | 50% | 50% |  | 100%
[12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | OK
11.0 | Paisagismo | 0 | [7 empty] | 15% | 20% | 20% | 30% | 15% | 100%
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
12.0 | Instalações Hidráulicas | 0 | [5 empty] | 10% | 15% | 20% | 20% | 20% | 15% |  | 100%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | OK
13.0 | Guias e sarjetas | 0 |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% |  | 100%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | OK
14.0 | Limpeza e arremate | 0 | [9 empty] | 20% | 20% | 60% | 100%
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
15.0 | Comunicação visual e outros | 0 | [7 empty] | 5% | 10% | 30% | 20% | 35% | 100%
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
TOTAL obra |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BDI obra |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.0 | Elevador | 0 |  |  |  | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.7% |  |  |  | 100%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | OK
TOTAL elevador |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BDI elevador |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL (obra + elevador) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL ACUMULADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0